Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  поселке городского типа  Балашейка  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения - модульных котельных или автономных газовых котлов:

1. Строительство центра реабилитации детей инвалидов – п.г.т. Балашейка-  модульная котельная;

2. Реконструкция амбулаторно-поликлинических учреждений- п.г.т. Балашейка-  автономный газовый котел. Q=0,03Гкал;

3. Реконструкция общеобразовательной  школы п.г.т.  Балашейка - модульная котельная. Q=0,3Гкал;

4. Строительство универсального спортивного зала п.г.т. Балашейка -  модульная котельная Q=0,3Гкал;

5. Строительств дошкольного учреждения п.г.т. Балашейка - модульная котельная Q=0,3Гкал;

6. Строительство объекта коммунально-бытового обслуживания - модульная котельная.Q=0,3Гкал.

Запланированная производственная инфраструктура в п.г.т. Балашейка обеспечивается теплом в соответствии с технологическими  нагрузками.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземным или надземным типом прокладки в современной теплоизоляции.

Расчетный расход тепловой энергии на городское поселение Балашейка до конца перспективного развития – до 2033 года, представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Расчетный расход тепловой энергии на городское поселение

| № п/п | Населенный пункт | Кол. жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 жилого фонда | Расход тепла на жилые здания Q, Гкал/час | Расход тепла общественными зданиями Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовое потребление Q, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п.г.т. Балашейка | 3 017 | 67 160 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 30 922 |
|  | ПЛОЩАДКА № 1 | 893 | 26 775 | 2,7 | 0,8 | 3,5 | 19 500 |
|  | ИТОГО |  | - | 8,7 | 2,8 | 11,5 | 50 422 |

Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 2.1.2

Таблица 2.1.2- Существующие  и перспективные показатели в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Прирост показателя на перспективное развитие | Значение на 2033год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление тепла всего, в т.ч.: | Гкал/год | 31 468 | 30 922 | 50 422 |
| 1.1 | на производственные нужды | Гкал/год | 3 146 | - | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 28 321 | 30 922 | 50 422 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | - | - | - |

Продолжение таблицы 2.1.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение | Прирост показателя на перспективное развитие | Значение на 2033год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - | - |
| 2.2 | районные котельные | Гкал/час | - | - | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 8,0 | 3,5 | 11,5 |
| 3.1 | на население | Гкал/час | 6,0 | 2,7 | 8,7 |
| 3.2 | на общественные объекты | Гкал/час | 2,0 | 0,8 | 2,8 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,0 | - | 1,0 |

1. Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемый соцкультбыт приведены отдельно по площадкам.

2. Технологические расходы тепла на планируемые производства следует учесть дополнительно.

План размещения перспективных источников тепловой энергии на территории п.г.т. Балашейка представлен на рисунке № 9.

Рис. № 9 - План размещения перспективных источников тепловой энергии на территории п.г.т. Балашейка

2.2 Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Развитие централизованной системы

хозяйственно-питьевого  водоснабжения

Исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численности населения городского поселения Балашейка определены основные направления мероприятий по водоснабжению:

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

-решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30  м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1 000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора:

-определить  увеличение производительности  водозаборов до требуемых значений.

-определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них.

-установить приборы учета для всех потребителей.

-при проектировании водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения на данной территории не планируется.

Перспективные балансы водопотребления

Для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Прогнозные балансы потребления воды городским поселением Балашейка рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2010 Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Актуализация СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий ».

Расход воды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Прогноз баланса водопотребления, с разделением по объектам строительства на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Прогнозные балансы потребления воды

| Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз. питьевое, м3/сут | м3/час мах. | Пожаротушение, л/сек | Полив, м3/сут | Протяженность сетей, км |
| п.г.т. Балашейка | 3 017 | 603,4 | 61,0 | 1х10 | 263,0 | (20,5-сущ.) 3,3-план. |
| ПЛОЩАДКА № 1 | 893 | 178,6 |  |  | 90,0 | 6,3 |
| ИТОГО |  | 782,0 | 61,0 |  | 353,0 | 30,1 |

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Приведенные  расчетные данные могут не учитывать возможные производственные расходы.

Перспективный структурный баланс водопотребления представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2- Перспективный структурный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 429,268 |
| 1.1. | население | тыс. м3/год | 414,275 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. м3/год | 14,459 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. м3/год | 0,534 |

Внедрение комплекса мероприятий по водосбережению к 2033 г. позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления до 12%, снизить нагрузку на насосных станциях, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Генпланом  городского поселения предусмотрено строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новых площадок и по застроенной территории. Длина трассы планируемых сетей водопровода L= 9,6 км.

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности

системы водоснабжения при обеспечении перспективных нагрузок

При подключении перспективных потребителей к существующей централизованной системе водоснабжения  в г.п. Балашейка возникает дефицит производственных мощностей в системе водоснабжения (производительность существующих водозаборных сооружений -  580 м3/сут., согласно данным Генплана; прогнозный объем водопотребления до 2033 года -  782,0 м3/сут). Необходимо строительство нового водозабора.

А также необходимо выполнение мероприятий по снижению потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды.

Необходимо учесть, что в процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. Поэтому фактические показатели мощности водозабора в процессе эксплуатации будут уменьшаться. Для предотвращения дефицита необходимо проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах.

Генпланом предусматривается строительство нового водозабора в северо-восточной части населенного пункта.

Размещение перспективных объектов системы водоснабжения представлено на рисунках № 10, № 11.

Рис. № 11- Размещение перспективных объектов системы водоснабжения на ПЛОЩАДКЕ № 1 п.г.т. Балашейка

2.3 Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

Для улучшения экологической обстановки в городском поселении Балашейка предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Существующие канализационные сети, расположенные в центральной части поселка,  подлежат реконструкции в связи с большим процентом износа.

Планируется прокладка сетей канализации с устройством насосной станции на  территории новой площадки L=5,3 км.

Планируется реконструкция очистных сооружений п.г.т. Балашейка расположенных в юго-восточной части поселка с расширением мощности до 700 м3/сут.

Запланированная производственная инфраструктура в п.г.т. Балашейка обеспечивается водой и водоотведением  в соответствии с технологическими  нагрузками.

Планируемые объёмы водоотведения от перспективных застроек                                   г.п. Балашейка  на расчетный срок строительства представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Перспективные объёмы водоотведения до 2033 г.

| Населенный пункт | Кол. жителей | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз. бытовые, м3/сут. | Протяженность сетей, км |
| п.г.т. Балашейка | 3 017 | 500,0 | 5,0-сущ. |
| ПЛОЩАДКА № 1 | 893 | 200,0 | 5,3 |
| ИТОГО |  | 700,0 | 10,3 |

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».