РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Рамено

Постановление

«31»  января  2019г.                                                    	           	№ 20

Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского поселения  Рамено),

планируемых к передаче по концессионному соглашению

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным Законом от 07.12.2011г № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, на основании Устава сельского поселения  Рамено муниципального района Сызранский, администрация сельского поселения  Рамено

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского поселения  Рамено), планируемых к передаче по концессионному соглашению (согласно приложению № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Рамено  № 7 от 01.02.2018г. «Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского  поселения  Рамено), планируемых к передаче по концессионному соглашению»

3. Постановление вступает в силу со дня подписания;

4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Рамено

муниципального района Сызранский

Самарской области                                                        Н.А. Циркунова

Приложение№1

к постановлению

администрации сельского

поселения Рамено

от 31.01.2019 г. № 20

Перечень

объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к передаче по концессионному соглашению

Объекты инженерной инфраструктуры по водоснабжению сельского поселения Рамено

| № п/п | Наименование и адрес места нахождения объекта | Водопроводная сеть, устройство и сооружения на ней | Протяженность, п.м количество устройств и сооружений. | Год ввода в эксплуатацию | Документ, подтверждающий право собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение -водопроводная сеть для центрального водоснабжения в с. Рамено, ул. Новостроящаяся, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Советская, кадастровый номер 63:33:0000000:1469 | Водопроводная сеть Колодцев Задвижки Гидранты | 1911 23шт. 4шт 3шт. | 1992 | Свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2016 № 63-63/008-63/008/500/2016-60/2 |
| 2 | Сооружение – водопроводная сеть для центрального водоснабжения в с. Рамено, ул. Дачная, ул. Юбилейная, кадастровый номер 63:33:0000000:1468 | Водопроводная сеть Колодцев Гидрантов | 663 8шт. 2шт | 2014 | Свидетельство о государственной регистрации права от 01.02.2016 № 63-63/008-63/008/500/2016-61/2 |
| 3 | Сооружение – водопроводная сеть для центрального водоснабжения в с. Рамено, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, кадастровый номер 63:33:0000000:1467 | Водопроводная сеть Колодцев Гидрантов | 714 12шт 2шт | 2014 | Свидетельство о государственной регистрации права от 14.07.2016 № 63-63/008-63/008/500/2016-848/2 |
| 4 | Водопроводная сеть для центрального водоснабжения в с. Рамено, по ул. Западная, ул. Склонная, ул. Родниковая | Водопроводная сеть Колодцев Задвижки Гидрантов | 1836,25 16шт. 7шт. 2шт. | 2012 |  |
| 5 | Водопроводная сеть для центрального водоснабжения в с. Рамено, ул. Механизаторов, ул. Клубная, ул. Садовая, ул. Пионерская, ул. Школьная, ул. Южная, ул. Весенняя, ул.Строительная, ул. Молодежная,, ул. Почтовая, пер. Березовый, ул. Молодогвардейская, ул. Кооперативная, пер. Овражный | Водопроводная сеть Колодцев Задвижки Гидрантов | 10426,25 198шт. 12шт. 16 шт. | 2015 | Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 05.02.2018, собственность на водопроводные сети |
| 6 | Артезианская скважина ул. Склонная, участок 32, кадастровый номер 63:33:0210007:11 | Артезианская скважина | 1шт. | 2013 | Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 05.12.2016, собственность на водозаборную скважина для восстановления водоснабжения западной части с.Рамено |
| 5 | Сооружение водозаборное - артезианская скважина, с. Рамено, глубина 110 м, 100 м. южнее ул. Весенняя, кадастровый номер 63:33:0211012:34 | Артезианская скважина | 1шт. | 2006 | Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 29.03.2017, собственность на артезианскую скважину |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Рамено

Постановление

«31»  января  2019г.                                                    	           	№ 20

Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского поселения  Рамено),

планируемых к передаче по концессионному соглашению

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным Законом от 07.12.2011г № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, на основании Устава сельского поселения  Рамено муниципального района Сызранский, администрация сельского поселения  Рамено

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского поселения Новая Рачейка), планируемых к передаче по концессионному соглашению (согласно приложению № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Рамено  № 7 от 01.02.2018г. «Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского  поселения  Рамено), планируемых к передаче по концессионному соглашению»

3. Постановление вступает в силу со дня подписания;

4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Рамено

муниципального района Сызранский

Самарской области                                                        Н.А. Циркунова

# Приложение №1

# к Постановлению Администрации

# сельского поселения Рамено

# муниципального района Сызранский

Самарской области  от  31.01.2019 г. № 20

Перечень

объектов коммунальной инфраструктуры,

планируемых к передаче по концессионному соглашению

Водопроводная сеть сельского поселения Рамено

| № п/п | Наименование и адрес места нахождения объекта | Протяженность, п.м. | Год ввода в эксплуатацию | Документ подтверждающий право собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение водопроводная сеть с. Рамено, ул. Новостроящаяся, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Советская, кадастровый номер 63:33:0000000:1469 | 1911 | 1992 | Свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2016 № 63-63/008-63/008/500/2016-60/2 |
|  | общей протяженностью 6542 п.м., в том числе: распределительные сети протяженностью 5302,7 п.м.; смотровые колодцы-83шт.; гидранты-26 шт.; водозаборные колонки-3 шт.; водозаборные вводы-97 шт.; артезианская скважина- 2 шт.; ограждение водозабора-718,8 п.м.; пожарный водоем 60м куб.-2 шт.; ЛЭП-0,4квт.-280 п.м.; ВЛ-6-10 квт-600 п.м.; ТП-6/100 КВА.-1 шт.; насосная 18 м кв-1 шт.; дороги и площадки-1175 м.кв., Расположенного по адресу: Самарская область, Сызранский район, с.Рамено. |  |  |  |
| 2 | Артезианская скважина, материал трубопровода: из стальных труб. Основные параметры - глубина ствола (п.м): 200м Расположенного по адресу: Самарская область, Сызранский район, с.Рамено, ул.Крестьянская,15 «Б» | 200,00 | неизвестен |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Новая Рачейка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  января  2019г.                                                    	                       	№ 13

Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского поселения Новая Рачейка),

планируемых к передаче по концессионному соглашению

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным Законом от 07.12.2011г № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, на основании Устава сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский, администрация сельского поселения Новая Рачейка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения сельского поселения Новая Рачейка), планируемых к передаче по концессионному соглашению (согласно приложению № 1).

2.   Постановление вступает в силу со дня подписания;

Глава сельского поселения

Новая Рачейка                                                                О.В. Шагова

# Приложение №1

# к Постановлению Администрации

# сельского поселения Новая Рачейка

# муниципального района Сызранский

Самарской области  от  30.01.2019 г. № 13

Перечень

объектов коммунальной инфраструктуры,

планируемых к передаче по концессионному соглашению

Водопроводная сеть сельского поселения Новая Рачейка

| № п/п | Наименование и адрес места нахождения объекта | Протяженность, п.м. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение (водопроводная сеть) общей протяженностью 6542 п.м., в том числе: распределительные сети протяженностью 5302,7 п.м.; смотровые колодцы-83шт.; гидранты-26 шт.; водозаборные колонки-3 шт.; водозаборные вводы-97 шт.; артезианская скважина- 2 шт.; ограждение водозабора-718,8 п.м.; пожарный водоем 60м куб.-2 шт.; ЛЭП-0,4квт.-280 п.м.; ВЛ-6-10 квт-600 п.м.; ТП-6/100 КВА.-1 шт.; насосная 18 м кв-1 шт.; дороги и площадки-1175 м.кв., Расположенного по адресу: Самарская область, Сызранский район, с.Новая Рачейка. | 6542 | 2004 |
| 2 | Артезианская скважина, материал трубопровода: из стальных труб. Основные параметры - глубина ствола (п.м): 200м Расположенного по адресу: Самарская область, Сызранский район, с.Новая Рачейка, ул.Крестьянская,15 «Б» | 200,00 | неизвестен |