**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСИНСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **«20» декабря 2013 г. № 142-а**

«**Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения**

**на территории сельского поселения Усинское»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский ,администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усинский Вестник », разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Усинское в сети Интернет.
3. Решения, действия (бездействие) органов и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Усинское Н.А.Логинов

муниципального района Сызранский

Самарской области

 Приложение к Постановлению

 Администрации сельского поселения Усинское

 От 20.1142-а2.2013 года №

СХЕМА

**водоснабжения и водоотведения на территории**

**сельского поселения Усинское**

**муниципального района Сызранский Самарской области**

2013 г.

**Паспорт схемы**

**Наименование**

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области.

**Инициатор проекта (муниципальный заказчик).**

Глава администрации сельского поселения Усинское

**Местонахождение объекта**

Россия, Самарская область, Сызранский район, сельское поселение Усинское.

**Нормативно-правовая база для разработки схемы.**

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85\* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

**Цели схемы**

Целями схемы являются:

**-** развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

**Способ достижения поставленных целей**

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- **реконструкция существующих водопроводных сетей, систем водоснабжения и водоразборных колонок;**

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

**Сроки и этапы реализации схемы**

**на 2013-2023г**.

**- осуществить реконструкцию существующих водопроводных сетей, системы водоснабжения и водоразборных колонок;**

- осуществить модернизацию канализационных очистных сооружений;

- установить приборы учёта;

- снизить вредные воздействия на окружающую среду.

**Общие положения**

Схема водоснабжения и водоотведения [поселения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области [энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), санитарной и экологической безопасности.

**Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:**

* определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
* определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
* повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;
* минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* обеспечение жителей сельского поселения Усинское водоснабжением и водоотведением;
* строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения Усинское;
* улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

**Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения**

Сельское поселение Усинское расположено восточнее муниципального района Сызранский

Сельское поселение Усинское расположено на Приволжской возвышенности, до районного центра г.о. Сызрань 25 км, до областного центра г.о. Самара около 150 км.

**Особенности экономико-географического положения поселения**

| Экономико-географическое положение | Характеристика |
| --- | --- |
| Общая площадь поселения, км2 | 210,27 |
|  |  |
|  |  |

**Климатические условия**

Сельское поселение расположено в умеренной климатической зоне с умеренно-континентальным климатом, где среднемесячная температура +21° С (в июле), а средняя –13,4° C (в январе). Преобладающее направление ветров Юго-Восточное, Северное, Западное. Климат характеризуется наличием достаточного количества тепла; безморозный период ≈ 150 дней. Высота снежного покрова до 30 см.

В целом такие климатические условия благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Вблизи поселения протекает реки Уса и Тешерек . Информация о годовом стоке и качестве воды в этом водном объекте отсутствует. Поверхностные воды для хозяйственной деятельности не используются.

Основными водными артериями рассматриваемой территории является водные источники.

Административным центром сельского поселения является с. Усинское , расположенное в 25 километрах от г.Сызрань. Населенные пункты сельского поселения Усинское связаны с районным центром дорогами территориального и местного значения.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано сельское поселение Усинское муниципального района Сызранский Самарской области, включающее шесть населенных пунктов : село Усинское, село Печерские Выселки, село Лесная Поляна, село Губино, пос. Новогубинск, пос.Архангельск с административным центром в селе Усинское.

**Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Усинское.**

В состав земель населенных пунктов сельского поселения Усинское входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

• жилая зона;

• общественно-деловая зона;

• производственная;

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• иные территориальные зоны.

**Распределение земельного фонда поселения по категориям**

В первую очередь идут земли сельскохозяйственного назначения 18212, 5 га, на оставшиеся земли промышленности и иного специального назначения и земли населенных пунктов приходиться около 19181,5 га. территории поселения.

 **Распределение земель населенных пунктов по угодьям**

**Распределение земель по формам собственности**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Удельный вес земель, % |
| Общая площадь земель поселения (по данным земельного учета) | 100 |
| Земли в поселении, находящиеся в частной собственности - всего | 19,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения:- *в частной собственности*- *в государственной собственности* | 38,718,819,9 |
| Земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности | 0,85 |

Жилой фонд

Распределение жилого фонда по принадлежности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название населенного пункта | Численностьнаселения, чел. | Жилой фонд |
| всего | муниципальный | государственный | ведомственный | частный |
| всего | в том числе |
| садово-огородный | коттеджный |
|  |
| Усинское | 1983 | 38,6 | 0,5 | - | - | 38,1 |  |  |
| Губино | 166 |  | - | - | - |  |  |  |
| Печерские Выселки | 387 |  |  |  |  |  |  |  |
| П.Новогубинск | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная Поляна | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельский | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

 Существенных изменений в структуре жилого фонда поселения в исследуемый период не происходило.

Данных о ветхом и аварийном жилищном фонде в поселении не имеется.

Газификация жителей поселения осуществляется в основном природным газом.

**Характеристика автодорожной инфраструктуры поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **2013** |
| **Протяженность автодорог, км** | **34,115** |
|  |  |

**Дорожно-транспортное положение населенных пунктов поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Названиенаселенногопункта | При наличии дорог с твердым покрытием (асфальт, бетон) | Другие виды пассажирского транспорта (речной, электричка) |
| Расстояние до ближайшего города (указать, какого) | Расстояние до административного центра поселения | Расстояние до административного центра района | Расстояние до места работы (указать, какой) | Количество направлений дорог из населенного пункта |
| Усинское | 25 | 0  | 25 |  | 1 | автобусы |
| Губино | 27 | 2 | 27 |  | 1 | автобусы |
| ПечерскиеВыселки | 37 | 12 | 35 |  | 1 | автобусы |
| Новогубинск | 20 | 5 | 20 |  | 2 | автобусы |
| Лесная Поляна | 34 | 9 | 34 |  | 1 | автобусы |
| Архангельский | 15 | 8 | 15 |  | 1 | автобусы |

**Показатели развития отраслей связи в поселении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единицаизмерения | 2013г. |
| Населенные пункты - всего  | шт. | 6 |
| Из них: телефонизировано (указать, какие) | шт. | 4 |
|  не телефонизировано (указать, какие) | шт. | 2 |
| Число телефонных станций местной телефонной сети | шт. | 1 |
| Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход - всего | шт. | 250 |
| В том числе квартирных | шт. | 240 |

Телефонная сеть развита .

**Количество организаций по видам экономической деятельности**

|  |
| --- |
| Показатели |
| ед. |
| Всего |  |
| В том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2 |
|  обрабатывающие производства | 3 |
|  производство и распределение  электроэнергии, газа и воды | 0 |
|  оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 10 |
|  транспорт и связь | 0 |
|  финансовая деятельность | 0 |
|  государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1 |
|  образование | 1 |
|  здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 |
|  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 |

Как следует из вышеприведенной таблицы наибольшее количество организаций занимаются предоставлением услуг населению ( 1 – здравоохранение , 2- образование).

 Торговля – 10 торговых точек.

**Количество индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности (на начало года)**

|  |
| --- |
| Показатели |
|  |
| Всего | 15 |
| В том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2 |
|  обрабатывающие производства | 3 |
|  строительство |  |
|  оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс- портных средств, мотоциклов, бытовых изделий  и предметов личного пользования | 10 |

**Общественно-деловая зона**

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения Усинское сформирован в с. Усинское.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским домом культуры, который расположен в с. Усинское, с.П.Выселки.

В селе Усинское имеется ГБУЗ СО Сызранское ЦРБ Усинское поликлиническое отделение,

Фельдшерско - аккушерский пункт (ФАП) – 3 шт.: с, Печерские Выселки, п.Новогубинск, с.Губино.

**Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения**

**Детские дошкольные учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Филиал ГБОУ СОШ с.Усинское | Карла Маркса | 32 | 2 | Торхов Евгений Александрович |

**Учебные заведения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Структурное подразделение реализующее общеобразовательные программы дополнительного образования детей ДЮСШ с.Усинское | Гагарина | 3 | 1 |   |

**Учреждения здравоохранения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | №дома | Этажн. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГБУЗ СО ЦРБ Поликлиническое отделение с.Усинское | Гагарина | 17 |  2  | Рябова Марина ВладимировнаМакарова Ольга Викторовна |

**Учреждения культуры и искусства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ДК |  |  |  |  |
| 1 | МУК МКДЦ Сельский дом культуры с.Усинское | Карла Маркса  | 30 | 2 | **Устюгов Александр Дмитриевич** |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 3 | МУК МКДЦ Библиотека с.Усинское | Карла Маркса  | 30 | помещение |  **Галкина Вера Ивановна** |

**Предприятия торговли**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ИП Рамазанов  | с.Усинское ул.Советская  | 162а |  Рамазанов Илдырым Маггерам оглы |
| 2 |  ИП Плещева | с.Усинское ул.Гагарина  | 16 |  Плещева Марина Евгеньевна |
| 3 | ИП Чичава | с.Усинское, ул. Советская  | 93 | Чичаева Людмила Александровна |
| 4 |  ИП Пашаев |  с.Усинское улСоветская | 114 | Пашаев Сакит Исмиали оглы |
| 5 | ИП Безрученкова | с.Усинское улСоветская | 114 | Безрученкова Ольга Евгеньевна |
| 6 | ИП Вакурова | С.Усинское ул.Ф.Энгельса | 10 | Вакурова Татьяна Алексеевна |
| 7 | Ип Мамедов | .Усинское улСоветская | 144а | Мамедов А |
| 8 | ИП Ляуш | .Усинское улСоветская | 15 | Ляуш Вальтер Оттович |
| 9 | ООО «Утес» | .Усинское улСоветская | 114 | Ляуш Вальтер Оттович |
|  |  |  |  |  |

**Организации и учреждения связи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Филиал "Почта России" | Гагарина | 17 | помещения в 1-о этажном здании,  | Покидова Ирина Владимировна |

***Сельскохозяйственные учреждения***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Колхоз Родина | Советская | 91а | 2 | Кензин Алексей Петрович |
| 2 | ГУП «Усинское» | Ул.Октябрьская | 48а | 1 | Бахаев Олег Анатольевич |

***Промышленные учреждения***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Садовод» | Центральная | 8 | 1 | Богомолов Сергей Геннадьевич |
| 2 | ООО «Новые нефтяные технологии» | В районе п.Новогубинск |  | 1 |  |
| 3 | ООО «Синдикат Ойл» | С.Губино |  |  | Синотов Андрей Иванович |

**Сведения о количестве жителей, проживающих в многоквартирных и индивидуальных домах, на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский на 01.01.2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория жилья | Кол-во домов |
| 1 | Многоквартирные дома  | 3 |
| 2 | Дома индивидуального жилищного фонда.  | 1067 |
| 3 | Дома индивидуального жилищного фонда оборудованные печным отоплением. | 369 |
| 4 | Дома индивидуального жилищного фонда с газоснабжением  | 698 |
|  |  |

* 1. **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ПОСЕЛЕНИИ**

1.Основные показатели деятельности организации представлены в таблице 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели |  |  |  |
| 2010г.9мес | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Объем выроботки воды, тыс.куб.м. | 6,6 | 0 | 0 |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м. | 6,6 | 0 | 0 |
| 4 | Объем потерь воды, тыс.куб.м. | 4,5 | 0 | 0 |
| 4.1 | Уровень потерь воды,% | 68,2 | 0 | 0 |
| 5 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м. в том числе: | 2,1 | 0 | 0 |
| 5.1 | Население | 1,5 | 0 | 0 |
| 5.2 | Прочие потребители | 0,6 | 0 | 0 |
| 5.3 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 |

2.Технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице 2

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики водозаборных скважин Усинское водозабор |  |
| № | № паспорта скважины | Год ввода в эксплуатацию | Дебет скважины по паспорту куб.м/час | Фактическая производительность | Глубина скважины | Техническое состояние( в работе или законсервирована) |
| 1 | 5095 | 1991 |  | 10 | 42 | В работе |
| 2 | 2096 | 1991 |  | 10 | 42 | В работе |
| 3 | 5096 | 1991 |  | 10 | 42 | В работе |
| 4 | 75 | 1991 |  | 10 | 40 | В работе |

Общая протяженность сетей водопровода поселения составляет – 18 053 км.

3.Структура водопроводных сетей поселения по диаметрам представлены в таблице 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей (способ прокладки), п.м., в зависимости от срока службы | Всего | Доля сетей % |
| До 20 лет | 20-25 лет | Свыше 25 лет |
| 1 | 25 |  | 63 |  | 63 | 0,3 |
|  2 | 50 |  | 1759,71 |  | 1759,79 | 9,7 |
|   | 100 |  | 10721,71 |  | 10721,71 | 59,4 |
|  | 150 |  | 164 |  | 164 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  3 |  |  | 5345,5 |  | 5345,5 | 29,6 |

1. Описание сетей водоснабжения, находящихся на обслуживании организации:

- сети из стальных труб – 202 км. (1,12%)

-железобетонные сети - 0 км. ( %)

- сети из чугунных труб - 0 км. ( %)

-полиэтиленовые – 17,851 км. (98,88 %)

- износ сетей составляет – 80%.

5. Сведения по оснащённости приборами учета реализации холодной воды в сельском поселении представлены в таблице 4.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Холодная вода |
| Количество приборов, шт. | Обеспеченность , % |
| Общие | Индивидуальные | Общие | Индивидуальные |
| Население(Многоквартирные дома) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Население жилые дома( индивидуально-определенные здания) | 29 |  | 6 |  |
| Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

1-сведения по муниципальным унитарным предприятиям.

2- сведения по индивидуально-определенным жилым домам подлежат уточнению

3- расчет % оснащенности по многоквартирным домам выполнен по сведениям ресурсо снабжающих организаций с учетом отсутствия технических возможности установки ОПУ в отдельных МКД.

* 1. **ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**1.**Перспективные показатели потребления воды представлены в таблице 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатели | Название организации |
| 2013г.3 мес. | 2020г. | 2025г. |
| 1 | Объем выроботки воды. Тыс.куб.м. | 19,2 | 77 | 77 |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды, тыс.куб.м. | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м. | 19,1 | 76,7 | 76,7 |
| 4 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м. | 4,2 | 35 | 35 |

 Водоотведение

 Централизованная канализация на территории сельского поселения Усинское – отсутствует.