Обосновывающие-5

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Варламово.

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Варламово представлены в таблице № 46.

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | - | - |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с. п. Варламово представлены в таблице № 47.

Таблица № 47- Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с. п. Варламово (МКП «ЖКХ Варламово»)

| Показатели | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Операционные (подконтрольные расходы) | тыс. руб. | о ON | 2 ,2 о 9 | 138,18 | 536,95 | 6 ,2 9 | 7 ,0 ON 3 | 854,38 | 337,25 | 843,77 | 375,12 | 932,50 | 517,19 | 130,53 |
|  |  | ¦> | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 080,07 | 168,29 | 258,86 | 349,21 | 464,33 | 585,08 | 711,75 | 844,62 | 984,01 | 130,22 | 283,61 | 444,50 | 613,28 |
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Работы и услуги производственного характера, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 574,52 | 678,44 | 789,22 | 907,31 | 033,19 | 167,38 | 310,43 | 462,91 | 625,47 | 798,75 | 983,46 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы на ремонт | тыс. руб. | 800,02 | 529,26 | 574,52 | 678,44 | 789,22 | 907,31 | 033,19 | 167,38 | 310,43 | 462,91 | 625,47 | 798,75 | 983,46 |
|  |  | СП |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | (N | 783,85 | 135,21 | 6 ,2 о 4 | 691,54 | 982,29 | 281,76 | 590,21 | 907,92 | 235,15 | 572,21 | 919,37 | 276,96 |
|  |  | 8 | 00 | ON | 9 | ON | ON | о | о | о |  |  |  | 2 |

| Показатели | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Прибыль, не учитываемая в целях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на развитие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t\ |  |
| (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t\ "-i <n |  |
| Бюджетные источники |
| Необходимая валовая выручка с учетом мероприятий ИП | тыс. руб. | 741,02 | 494,34 | 224,51 | 044,16 | 951,64 | 867,29 | 819,53 | 460,80 | 811,89 | 841,78 | 912,82 | 796,65 | 184,98 |
|  |  | On | 0 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 (N | 6 | 7 | 4 in | 0 СП |
| ТАРИФ на тепловую энергию | руб./Гкал | О ¦> сп |  | ОО 4 | ОО 3 | О 3 | 2 ОО | 2 On | 2 О | СП СП | СП 4 | 5 СП | ■t 7 ■t | 9 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ТАРИФ на тепловую энергию с учетом ИС | руб./Гкал |  | 461,00 | 548,00 | 638,07 | 730,41 | 825,97 | 924,88 | 027,25 | 133,21 | 242,87 | 356,37 | 473,84 | 595,43 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прирост тарифа | % |  | 0,00 | 3,54 | 3,53 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Прирост тарифа с учетом ИС | % |  |  |  | 3,53 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |

Изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей МКП «ЖКХ Варламово» при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с. п. Варламово представлено наглядно на рисунке № 31.

5 000 4 500 н 4 000 3 500 3 000 н 2 500 2 000 н 1 500

2021

2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029

2030    2031

2032    2033    2034    2035

Рис. № 31 - Изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей МКП «ЖКХ Варламово»

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 15.1    Реестр    систем    теплоснабжения,    содержащий    перечень теплоснабжающих    организаций,    действующих    в    каждой    системе теплоснабжения, расположенных в границах с. п. Варламово

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице № 48.

Таблица № 48 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций.

| Системы теплоснабжения сельского поселения Варламово | Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная № 1 п. Варламово, ул. Кооперативная -15б | МКП «ЖКХ Варламово» | 6325074768 | 446073, Самарская область, Сызранский район, поселок Варламово, улица Кооперативная, д. 9 446073, Самарская область, Сызранский район, поселок Варламово, улица Кооперативная, д. 9 |
| Модульная котельная № 2 п. Варламово, ул. Кооперативная -29а |  |  |  |
| Мини котельная № 1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая - 6 |  |  |  |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице № 49.

Таблица № 49 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения.

| Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
|  |  | 446073, Самарская область, Сызранский район, |
|  |  | поселок Варламово, |
| МКП «ЖКХ Варламово» | 6325074768 | улица Кооперативная, д. 9 |
|  |  | 446073, Самарская область, Сызранский район, поселок Варламово, улица Кооперативная, д. 9 |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона № 190 - ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»: Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация)-теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Порядок определения единой теплоснабжающей организации:

-статус единой теплоснабжающей организации присваивается органам местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, сельского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации Схемы теплоснабжения;

-в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяется границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: -владение   на   праве   собственности,   или   ином   законном   основании, источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью, в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

-в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

-заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

-осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

-надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

-осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

15.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках
разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации.

В момент разработки настоящей схемы на территории с. п. Варламово действует теплоснабжающая организация: МКП «ЖКХ Варламово».

Организации обслуживают котельные в населенных пунктах с. п. Варламово Сызранского района, имеют необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации котельных и тепловых сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта тепловых сетей. На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающими организациями сельского поселения Варламово района Сызранский: Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» сельского поселения Варламово Сызранского района Самарской области.

15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей
организации.

Зона действия Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» сельского поселения Варламово Сызранского района Самарской области распространяется на территории сельского поселения Варламово.

Глава 16. Реестр проектов Схемы теплоснабжения.

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или
техническому перевооружению источников тепловой энергии.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии (БМК № 1, БМК № 2, БМК № 3, БМК № 4, БМК № 5, БМК № 6, БМК № 7, БМК № 8, БМК № 9).

Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии представлены в пункте 12.1, таблица № 43.

16.2	Перечень мероприятий по строительству реконструкции и
техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией для котельных блочно-модульного типа.

Мероприятия по строительству новых трубопроводов представлены в пункте 12.1, таблица № 44.

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы
горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии сельского поселения Варламово функционируют по закрытой системе теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту Схемы теплоснабжения.

17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при
разработке, утверждении и актуализации Схемы теплоснабжения.

При разработке, утверждении и актуализации Схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.2	Ответы разработчиков проекта Схемы теплоснабжения на
замечания и предложения.

При разработке, утверждении и актуализации Схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.3	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр
изменений, внесенных в разделы Схемы теплоснабжения и главы
обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и изменений, внесенных в разделы Схемы теплоснабжения, представлены в главе 18.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в Схеме теплоснабжения.

Сводный   том   изменений,   выполненных   в   Схеме   теплоснабжения, представлен в таблице № 50.

Таблица № 50 - Сводный том изменений, выполненных в Схеме теплоснабжения с.

| Разделы Схемы теплоснабжения | Изменения, внесенные при актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Глава не требует изменений |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | - изменены перспективные топливные балансы существующих котельных с. п. Варламово; - рассчитаны перспективные топливные балансы планируемых источников теплоснабжения. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | Рассчитаны критерии надежности систем теплоснабжения с. п. Варламово |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Рассчитаны финансовые потребности для осуществления строительства новых источников тепловой энергии и новых тепловых сетей. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Варламово | Глава не требует изменений |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | Внесены изменения в связи с изменением тарифов на 2022-2023гг. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | Внесены изменения в связи со сменой теплоснабжающей организации в 2019 г. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | Внесены изменения по количеству перспективных источников тепловой энергии |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | Глава не требует изменений |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения | Глава скорректирована с учетом внесенных изменений |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ПРАЙС-ЛИСТ на 01.01.2022

Сертифицированные Модульные отопительные котельные от 100 кВт до 1 МВт с котлами MICRO NEW. Базовая комплектация для отопления.

| Мощность котельной, кВт | Габаритные размеры котельной | Теплопроизводительность и количество котлов MICRO NEW | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3640х3120х2800 | 50х2 | от 1 650 000 |
| 150 | 3640х3120х2800 | 75х2 | от 1 680 000 |
| 200 | 3640х3120х2800 | 100х2 | от 1 715 000 |
| 250 | 3640х3120х2800 | 125х2 | от 1 800 000 |
| 300 | 4850х3120х2800 | 100х3 или 150х2 | от 1 900 000 |
| 350 | 4850х3120х2800 | 175х2 | от 1 950 000 |
| 400 | 4850х3120х2800 | 200х2 | от 2 050 000 |
| 450 | 4850х3120х2800 | 150х3 | от 2 120 000 |
| 500 | 4850х3120х2800 | 100х1; 200х2 | от 2 400 000 |
| 550 | 4850х3120х2800 | 150х1; 200х2 | от 2 700 000 |
| 600 | 4850х3120х2800 | 200х3 | от 3 300 000 |
| 650 | 6040х3120х2800 | 200х3; 50х1 | от 3 500 000 |
| 700 | 6040х3120х2800 | 100х1; 200х3 | от 3 800 000 |
| 750 | 6040х3120х2800 | 150х1; 200х3 | от 4 100 000 |
| 800 | 7235х3120х2800 | 200х4 | от 4 400 000 |
| 850 | 7235х3120х2800 | 50х1; 200х4 | от 4 600 000 |
| 900 | 7235х3120х2800 | 100х1; 200х4 | от 5 000 000 |
| 950 | 7235х3120х2800 | 150х1; 200х4 | от 5 200 000 |
| 1000 | 8435х3120х2800 | 200х5 | от 5 400 000 |

Предложение на изготовление отдельно стоящей, пристроенной или крышной котельной предоставляется после получения от Заказчика заполненного опросного листа или технического задания на изготовление котельной.

Закрытое Акционерное Общество «Котлостройсервис» Адрес: г. Самара, ул. Мичурина 52, офис 328 Телефон/факс: +7 (846) 302-14-11 - отдел продаж e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru http://kotelsamara.ru

Прайс-лист на котлы для размещения внутри здания Газовые котлы отопления энергонезависимые, автоматика котлов (РГУ) Россия

| Мощность | Цена с НДС (руб.) |
| --- | --- |
| MICRO New 50 | 50 000 |
| MICRO New 75 | 61 500 |
| MrcRO New 95 | 66 500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

| Estimate 1.9 |  |  |  |  |  |  | Форма №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 |
|  | Теплоизоляционные работы 100%хОг35=35%ОТ фот=577,98 |  |  |  | 491,28 |  |  |
|  | сметная прибыль |  |  |  | 753,58 |  |  |
|  | Строительные металлические конструкции 72,25%xD,8=58% от фот=231,35 |  |  |  | 163,18 |  |  |
|  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 75,65%х0,8=61% от фот=513,оё |  |  |  | 312,97 |  |  |
|  | Теплоизоляционные работы 59,5%x0,e^t&% ОТ фот=577,98 |  |  |  | 277,43 |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 12314,71 |  |  |

Составил Проверил

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик	Заказчик

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-955

(наименование работ и затрат)

д.57 мм на 1 пм в двухтрубном исчислении

(наименование объекта)

Основание:

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик	Заказчик

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС-2

(наименование работ и затрат)

д.76 мм на 1 пм в двухтрубном исчислении

(наименование объекта)

Основание:

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик	Заказчик

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛС-4.

(■наименование работ и затрат)

д. 125мм на 1 пм в двухтрубном исчислении

(наименование объекта)

Основание:

Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ Заказчик

наименование (объекта) стройки ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-334

(локальная ресурсная смета)

д. 89 мм на 1 пм в двухтрубном исполнении

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 6,44 тыс. руб. Средства на оплату труда 0,79 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Июль 2016 г. ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.)

1

1-1041 2

021141

040102 040202

050101

150101 330301

Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 80 мм

Оплата труда рабочих

Рабочий строитель среднего разряда

4,1

Оплата труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

Электростанции передвижные 4 кВт Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250400 А с дизельным двигателем

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч

Машины шлифовальные электрические

чел.-ч

чел.-ч маш.-ч

маш.-ч маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

маш.-ч

1,2062

0,1404

0,04024

0,0132 0,18246

0,029

0,058 0,0264

175,66

201,12

1 016,24 322,34

106,16

674,81

1 224,07 32,10

211,88

28,24 40,89

4,25 19,37

19,57

71,00 0,85

Стоимость материалов

Итого прямые затраты по смете

Накладные расходы

в том числе:

90%x0,85=77% от ФОТ текущего 206,99

100%x0,85=85% от ФОТ текущего 342,55

130%x0,85=111 % от ФОТ текущего 240,12

Сметная прибыль

в том числе: 59,5%x0,8=48% от ФОТ текущего

342,55

72,25%x0,8=58% от ФОТ текущего

206,99

75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего

240,12

Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью

ВСЕГО ПО СМЕТЕ Проверил

3 981,46

5	292,19 717,08

159,38

291,17

266,53

430,94

164,42 120,05 146,47

6	440,21 6 440,21

Составил Примечание:

# Text boxes

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Базовое | Перспективное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | до 2033 г. |
|  | Количество прекращений подачи тепловой |  |  |  |
| 1 | энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | - | - |
|  | Количество прекращений подачи тепловой |  |  |  |
| 2 | энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,60 | 166,26 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/ м2 |
| поселок Варламово |
| 4.1 | Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | Гкал/ м2 | 0,107 | 0,107 |
| 4.2 | Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | Гкал/ м2 | 0,165 | 0,165 |
| поселок Новая Крымза |
| 4.3 | Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 | Гкал/ м2 | 0,104 | 0,104 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| поселок Варламово |
| 5.1 | Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б |  | 0,54 | 0,57 |
| 5.2 | Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а |  | 0,46 | 0,46 |
| поселок Новая Крымза |
| 5.3 | Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 |  | 0,38 | 0,38 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к тепловой нагрузке | расчетной |
| поселок Варламово |
| 6.1 | Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | м2/Гкал | 0,148 | 0,140 |
| 6.2 | Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | м2/Гкал | 0,096 | 0,096 |
| поселок Новая Крымза |
| 6.3 | Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 | м2/Гкал | 0,147 | 0,147 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т у.т./ кВт | - | - |

Таблица № 46 - Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Варламово

| Показатели | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 953,30 | 989,53 | 1 019,21 | 1 059,98 | 1 102,38 | 1 146,48 | 1 192,34 | 1 240,03 | 1 289,63 | 1 341,21 | 1 394,86 | 1 450,66 | 1 508,68 |
| холодная вода | тыс. руб. | 427,60 | 444,27 | 461,60 | 480,06 | 499,26 | 519,23 | 540,00 | 561,60 | 584,07 | 607,43 | 631,73 | 657,00 | 683,28 |
| тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 842,25 | 143,82 | 177,67 | 224,78 | 273,77 | 324,72 | 377,71 | 432,82 | 490,13 | 549,74 | 611,73 | 676,20 | 743,25 |
|  |  |  | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 |  | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 |
| ЕСН | тыс. руб. | сп (N 2 | ,3 ¦> 2 | СП ,3 сн сп 3 | СП о" ¦> 3 | ■t ,9 i> о 4 | о ,8 4 | СП ,7 00 4 | i> ,7 i> 5 | СП ,9 5 | ,2 СП 61 | ,7 i> in 6 | ,5 СП о 7 | ,5 in 7 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс. руб. | 641,02 | 392,25 | 118,78 | 936,53 | 842,07 | 755,76 | 705,99 | 345,21 | 694,22 | 721,99 | 790,87 | 902,51 | 058,61 |
|  |  | 19 | 0 2 | 21 | 21 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 2 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 0 3 |
| Прибыль | тыс. руб. | 100,00 | 102,09 | 105,73 | 107,63 | 109,57 | 111,54 | 113,55 | 115,59 | 117,67 | 119,79 | 121,95 | 124,14 | 126,37 |
| Необходимая валовая выручка без учета мероприятий ИП | тыс. руб. | 741,02 | 494,34 | 224,51 | 044,16 | 951,64 | 867,29 | 819,53 | 460,80 | 811,89 | 841,78 | 912,82 | 026,65 | 184,98 |
|  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 СП |

Единовременные инвестиции	|   тыс. руб.

Источник финансирования мероприятий

3 474

3 595

™ "тариф на тепловую энергию + инвестиционная составляющая, руб./Гкал без НДС

1 000

| Разделы Схемы теплоснабжения | Изменения, внесенные при актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Изменения, внесенные при актуализации схемы теплоснабжения: - изменение тепловой нагрузки подключенных абонентов; - изменение балансов тепловой мощности; - изменение балансов теплоносителя; - изменение топливных балансов; - смена теплоснабжающей организации; - изменения цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения с. п. Варламово | Внесение новых объектов перспективного строительства |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | Глава не требует изменений |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | - изменены балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки существующих котельных с. п. Варламово; - рассчитаны балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемых источников теплоснабжения. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | Внесены изменения по количеству и типу перспективных источников тепловой энергии, согласно внесенным в генплан изменениям в 2019 году |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | - рассчитаны перспективные балансы теплоносителя планируемых источников теплоснабжения. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Глава скорректирована с учетом внесения новых пунктов |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | Для теплоснабжения перспективных объектов предлагается строительство новых тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных |

п. Варламово

| Марка, мощность кВт | Цена с НДС (руб.) Одноступенчатая горелка | Цена с НДС (руб.) Двухступенчатая горелка |
| --- | --- | --- |
| MICRO New 50 | 76 500 | 90 500 |
| MICRO New 75 | 83 500 | 95 500 |
| MrcRO New 95 | 97 500 | 110 500 |
| MICRO New 100 | 98 500 | 110 500 |
| MICRO New 125 | 131 500 | 144 500 |
| MICRO New 150 | 146 500 | 150 500 |
| MICRO New 175 | 168 500 | 184 500 |
| MICRO New 200 | 170 000 | 190 000 |

Газовые котлы отопления энергозависимые, автоматика котлов Honeywell (США)

|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | 1Ш(рр и номер позиции илпыяшпя | Наименование работ и затрат, единица измерения | КОП-ЕО единиц | всего | эксплуатация машин | всего | оплата | эксплуатация машин | рабочих машинистов |
|  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 24-01-00 9-01 | Надземная прокладка | 0,002 | 1474013 | 97867.99 | 2948,03 | 260,79 | 195.74 | 546.-5 | I |
|  |  | трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ)при условном давлении 1,5 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 50 ММ, 1 км трубопровода |  | 130393,3 | 13492,72 |  |  | 36,99 | 67,75 |  |
| 2 | 09-08-001-01 | Установка металлических столбов | 0,02 | 33261 | 24507.11 | 665,22 | 143,63 | 490,14 | 35,64 | 1 |
|  |  | высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов |  | 7431,3 | 6636,13 |  |  | 132,72 | 21,67 |  |
| 3 | 103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм, м | 4 | 213.9 |  | 355,6 |  |  |  |  |
| 4 | 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22.5 (МЭ0О), МЗ | 0,1268 | 3864.8 |  | 490,06 |  |  |  |  |
| 5 | 26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции | 0,0073 | 38853,23 | 7630.21 | 648,67 | 258,85 | 55,71 | 148,52 | 1 |
|  |  | трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 35459,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 5607,58 | 668,27 | 741.59 169,71 |  | 3 |
| Итоги по смете |
|  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 6843,86 |  |  |  |  |
| в том числе |
|  |  | прямые затраты |  |  |  | 5607,58 | 668,27 | 741.59 169,71 |  | 3 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  | 767,2 |  |  |  |  |
|  | мдс 81-33.2004 прил.4 п.Э | Строительные металлические конструкции 90%х0,85=77% от ФОТ=231гЭ5 |  |  |  | 216,64 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-33.2004 прил.4 п. 18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130%хО,В5=111% от ФОТ=297г78 |  |  |  | 330,54 |  |  |  |  |

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)	Пересчет в цены Март 201Э г.        Сметная стоимость     6843,86 руб

|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб, | Затраты труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пл. | Шафр и номер позиции иг>пыяткпа | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | все по | эксплуатация машин | всего | оплата | эксплуатация машин | рабочих машинистов |
|  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | труда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | Э | 4 | 5 | 6 | 7 | в | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 24-01-009-02 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ)при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 70 мм, 1 км трубопровода | 0,002 | 1693369 135244,7 | 99313.6 18959,88 | 3386,74 | 270,49 | 198.63 37,92 | 566.47 69,4 | 1 |
| 2 | 09-08-00'-С1 | Установка металлических столбов | 0,02 | 33261 | 24507,11 | 665,22 | 148,63 | 490,14 | 35,64 | 1 |
|  |  | высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов |  | 7431,3 | 6636,13 |  |  | 132,72 | 21,67 |  |
| 3 | ■v-s-СЧО | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм, м | 2 | 213,9 |  | 427,8 |  |  |  |  |
| 4 | 401-ООО 8 | Бетон тяжелый, класс В22.5 (МЭОО), мЗ | 0,1268 | 3864,8 |  | 490,06 |  |  |  |  |
| 5 | 26AUM9-D2 | Покрытие поверхности изоляции 0,0123 трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 38358.23 35459,15 | 7630.21 | 1092,96 | 436,15 | 93,85 | 148.52 | 2 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 6062,78 | 655,27 | 782,62 170,64 |  | 4 |
| Итоги по смете |
|  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 7553.15 |  |  |  |  |
| в том числе |
|  |  | прямые затраты |  |  |  | 6062,78 | 655,27 | 782,62 170,64 |  | 4 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  | 929,71 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-33.2004 прип.4 п.9 | Строительные металлические конструкции 90%х0,85=77% от ФОТ=281,35 |  |  |  | 216,64 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-33.2004 приг.4 п. '8 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130%х0,85=111% от ФОТ=308,41 |  |  |  | 342,34 |  |  |  |  |

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)	Пересчет в цены Март 2019 г.       Сметная стоимость     7553,15 руб

|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Шифр и номер позиции иппыятипя | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуатация машин | всего | оплата | эксплуатация машин | рабочих машинистов |
|  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата ТРУЕЙ |  | фуда | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | Э | 10 | 11 |
| 1 | 244)1-009-05 | Надземная прокладка | 0,002 | 2645208 | 182078.Э | 5290,42 | 403,23 | 364,17 | 831,72 | 2 |
|  |  | трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ)при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр Труб 125 ММ, 1 км трубопровода |  | 201642,2 | 39015,65 |  |  | 78,03 | 133,08 |  |
| 2 | (ШШМ1-01 | Установка металлических столбов | 0,02 | 33261 | 24507.11 | 665,22 | 148,63 | 490,14 | 35,64 | I |
|  |  | высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов |  | 7431,3 | 6636,13 |  |  | 132,72 | 21,67 |  |
| Э |  | Трубы стальные злектросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм, м | 2 | 213,9 |  | 427,8 |  |  |  |  |
| 4 | 401-ООО 8 | Бетон тяжелый, класс В22.5 (МЗОО), МЗ | 0,1268 | ЗВ64.& |  | 490,06 |  |  |  |  |
| 5 | 26-D14349-02 | Покрытие поверхности изоляции 0,0143 трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 8В858.2Э 35459,15 | 7630.21 | 1270,67 | 507,07 | 109.11 | 148.52 | 2 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 8144,17 | 1058,96 | 963.42 210,75 |  | 5 |
| Итоги по смете |
|  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 10026.24 |  |  |  |  |
| в том числе |
|  |  | прямые затраты |  |  |  | 6144,17 | 1058,96 | 963.42 210,75 |  | 5 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  | 1181,9 |  |  |  |  |
|  | мдс 81-33,2004 прил.4 п.9 | Строительные металлические конструкции 90%х0,85=77% от ФОТ=281,35 |  |  |  | 216,64 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-33.2004 прил.4 п.18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130%хО,В5=111%от ФОТ=481,31 |  |  |  | 534,25 |  |  |  |  |

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.}	Пересчете цены Март2019 г.        Сметная стоимость     10026,24 руб.

|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п.п. | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 09-08-001- | Установка металлических столбов | 100 | 0,02 | 27 072,84 | 541,46 |
|  | 01 | высотой до 4 м с погружением в | столбов |  |  |  |
|  |  | бетонное основание |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,7128 | 153,41 | 109,35 |
|  | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4334 | 225,28 | 97,64 |
|  | 110054 | Автобетоносмесители 5 м3 | маш.-ч | 0,2148 | 757,58 | 162,73 |
|  | 160402 | Машины бурильно-крановые на | маш.-ч | 0,2186 | 1 061,53 | 232,05 |
|  |  | автомобиле, глубина бурения 3,5 м |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, | маш.-ч | 0,0162 | 790,04 | 12,80 |
|  |  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |
|  | 201-0832 | Бруски деревянные 50*50 мм | м | 1,118 | 21,94 | 24,53 |
| 2 | 201-9212 | Стойки металлические опорные | шт. | 2 |  |  |
| 3 | 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 0,1268 | 3 728,10 | 472,72 |

24-01-00903

1 км

трубопро вода

0,002

1 698 817,38

3 397,53

4

| 400001 | Автомобили бортовые, | маш.-ч | 0,00114 | 790,04 | 0,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |
| 101-1880 | Смазка графитовая | кг | 0,05972 | 49,74 | 2,97 |
| 101-1873 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,00004 | 46 565,48 | 1,86 |
|  | толщиной листа 0,75 мм |  |  |  |  |
| 101-1794 | Бризол | 1000 м2 | 0,000123 | 68 536,42 | 8,43 |
| 101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,000012 | 189 666,81 | 2,28 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00011 | 106 220,52 | 11,68 |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая | т | 0,000202 | 36 499,76 | 7,37 |
|  | битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  |
| 103-0973 | Трубы стальные в | м | 2,02 | 1 377,49 | 2 782,53 |
|  | пенополиуретановой изоляции при |  |  |  |  |
|  | условном давлении 1,6 МПа t 150 С |  |  |  |  |
|  | наружный диаметр 89 мм толщина |  |  |  |  |
|  | стенки 3,5 мм |  |  |  |  |
| 104-0213 | Скорлупы из пенополиуретана для | компл. | 0,344 | 215,17 | 74,02 |
|  | изоляции стыков труб диаметром 80 |  |  |  |  |
|  | (89) мм |  |  |  |  |
| 201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных | т | 0,00012 | 40 015,40 | 4,80 |
|  | профилей для трубопроводов |  |  |  |  |
| 201-0888 | Опоры скользящие и катковые, | т | 0,00222 | 59 309,95 | 131,67 |
|  | крепежные детали, хомуты |  |  |  |  |
| 405-0254 | Известь строительная негашеная | т | 0,000004 | 17 531,89 | 0,07 |
|  | хлорная, марки А |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,052 | 22,00 | 1,14 |
| 5 26-01-049- | Покрытие поверхности изоляции | 100 м2 | 0,01313 | 67 061,62 | 880,48 |
| 02 | трубопроводов сталью | поверхно |  |  |  |
|  | оцинкованной | сти |  |  |  |
|  |  | покрытия |  |  |  |
|  |  | изоляции |  |  |  |
| 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,9501 | 175,66 | 342,55 |
| 1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда |  |  |  |  |
| 330206 | 4,1 4,1 Дрели электрические | маш.-ч | 0,109373 | 13,13 | 1,44 |
| 332101 | Установки для изготовления | маш.-ч | 0,075235 | 13,39 | 1,01 |
|  | бандажей, диафрагм, пряжек |  |  |  |  |
| 332103 | Установки для заготовки защитных | маш.-ч | 0,170296 | 404,55 | 68,89 |
|  | покрытий тепловой изоляции |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, | маш.-ч | 0,01418 | 790,04 | 11,20 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |
| 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,000562 | 45 963,83 | 25,83 |
|  | толщиной листа 0,8 мм |  |  |  |  |
| 101-1821 | Винты самонарезающие | т | 0,000022 | 192 074,38 | 4,23 |
|  | оцинкованные, размером 4-12 мм |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 10621-80 |  |  |  |  |
| 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,000006 | 46 799,52 | 0,28 |
|  | толщиной листа 0,5 мм |  |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,000152 | 34 859,83 | 5,30 |
|  | нормальной точности 0,7х20-50 мм |  |  |  |  |
| 104-0167 | Детали защитных покрытий | м2 | 1,60186 | 262,04 | 419,75 |
|  | конструкций тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | трубопроводов из стали |  |  |  |  |
|  | тонколистовой оцинкованной |  |  |  |  |
|  | толщиной 0,55 мм, криволинейные |  |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,8691 |  | 663,78 |
|  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5738 |  | 125,88 |
|  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 4,4429 |  | 789,66 |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 646,95 |
|  | Стоимость материалов, учтенных в |  |  |  | 3 508,74 |
|  | расценках |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов, не учтенных в |  |  |  | 472,72 |

расценках