# Меры пожарной безопасности в зимний период

# Памятка населению м.р. Сызранский

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, нужно придерживаться правил пожарной безопасности:

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

— не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

— своевременно ремонтируйте отопительные печи;

— очистите дымоходы от сажи;

— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;

— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;

— не допускайте перекала отопительной печи;

— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

В случае возникновения пожара немедленно звоните

в пожарно-спасательную службу по телефону 01 (сотовая связь 112).

Пожарно - спасательный отряд № 47

противопожарной службы Самарской области

п. Варламово, ул. Кооперативная,17

ДДС-01 8(8464)99-86-56;

ЕДДС 8(8464)99-87-56.